## Specifikace vodoměrů
Příloha č. 2 - cenová nabídka
Jmenovitý rozměr DN (mm) | Stavební délka | Závit -příruba | Trvalý průtok Q3 | Dynamický rozsah | Min. průtok Q1 | Přetěžovací průtok Q4 | Rok výroby i ověření | Název typu vodoměru - doplnit (ultrazvukový vodoměr včetně modulu Wireless M-Bus s baterií o životnosti 20 let a s výstupem pro programovatelný externí kabel pro M-Bus, sériový port, pulzy) | Stanovená skladba materiálu vodoměru | Výrobce vodoměru | Povolená montážní poloha | Druh měření (pitná voda studená) | cena v Kč bez DPH/ks | Počet ks | Cena celkem bez DPH
DN 15 | 110 | Z | 2.5 | R160 | 10 l/h | 3.1 | 2026 |  | kompozit |  | H/V | PV |  | 181 | 0
DN 20 | 130 | Z | 4 | R400 | 10 l/h | 5 | 2026 |  | kompozit |  | H/V | PV |  | 214 | 0
DN 25 | 260 | Z | 6.3 | R160 | 40 l/h | 7.8 | 2026 |  | nerez+kompozit |  | H/V | PV |  | 327 | 0
DN 40 | 300 | Z | 16 | R160 | 100 l/h | 20 | 2026 |  | nerez+kompozit |  | H/V | PV |  | 142 | 0
DN 50 | 270 | P | 25 | R160 | 156 l/h | 31 | 2026 |  | nerez+kompozit |  | H/V | PV |  | 35 | 0
DN 65 | 300 | P | 25 | R160 | 156 l/h | 31 | 2026 |  | nerez+kompozit |  | H/V | PV |  | 2 | 0
DN 80 | 300 | P | 40 | R160 | 250 l/h | 50 | 2026 |  | nerez+kompozit |  | H/V | PV |  | 1 | 0
[13 empty] | CELKEM | 902 | 0
Jmenovitý rozměr DN (mm) | Stavební délka | Závit -příruba | Trvalý průtok Q3 | Dynamický rozsah | Min. průtok Q1 | Přetěžovací průtok Q4 | Rok výroby i ověření | Název typu vodoměru - doplnit (ultrazvukový vodoměr včetně modulu Wireless M-Bus s baterií o životnosti 20 let a s výstupem pro programovatelný externí kabel pro M-Bus, sériový port, pulzy) | Stanovená skladba materiálu vodoměru | Výrobce vodoměru | Povolená montážní poloha | Druh měření (teplá voda) | Kč bez DPH/ks včetně pulsního snímače | Počet ks | Cena celkem bez DPH
DN 15 | 110 | Z | 1.6 | R160 | 10 l/h | 2 | 2026 |  | kompozit |  | H/V | TV |  | 38 | 0
DN 20 | 105 | Z | 2.5 | R160 | 15,6 l/h | 3.1 | 2026 |  | kompozit |  | H/V | TV |  | 462 | 0
DN 25 | 260 | Z | 6.3 | R160 | 40 l/h | 7.8 | 2026 |  | nerez+kompozit |  | H/V | TV |  | 48 | 0
DN 40 | 300 | Z | 10 | R160 | 40 l/h | 12,5 | 2026 |  | nerez+kompozit |  | H/V | TV |  | 2 | 0
[13 empty] | CELKEM | 550 | 0
Položka | [12 empty] | Kč bez DPH/ks | Počet ks | Cena celkem bez DPH
Komunikační kabel s pulzním a sériovým výstupem kompatibilní se všemi typy vodoměrů o délce 1.5m | [13 empty] | 153 | 0
[13 empty] | Cena celkem za oba typy vodoměrů bez DPH | Celkem počet
[13 empty] | 0 | 1452
[13 empty] | Cena celkem za oba typy vodoměrů a komunikační kabely bez DPH | Celkem počet
[13 empty] | 0 | 1605
Note on L4: Majer: U vertikální polohy do stoupajícího i klesajícího směru
Note on L16: Majer: U vertikální polohy do stoupajícího i klesajícího směru