## denní datový přenos
DATAGRAM
Denní datová zpráva komunikační jednotky ze všech připojených ultrazvukových vodoměrů a elektroměru:
čas zápisu ve formátu - min od 1.1.202024 0:00
The ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - identifikátor SIM karty
v.č. měřidel
Stavové / informační kódy (chyby, alarmy, stav měřidla)
Celkový naměřený objem (hlavní čítač)
Zpětný objem (průtok opačným směrem)
Opakovaná hodnota objemu (běžné u OMS telegramů)
Aktuální průtok
Maximální průtok za aktuální měsíc
Minimální průtok za aktuální měsíc
Akustický šum (často pro detekci úniku vody)
Odhad zbývající životnosti baterie (ve dnech)
Minimální teplota média za měsíc (voda)
Maximální teplota média za měsíc
Minimální okolní teplota za měsíc
Maximální okolní teplota za měsíc
Průměrná okolní teplota za den
Datum / čas měřidla
Počet pulzů elektroměru za 24 h